15.01.2026

19

О создании межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга проведения экс-плуатационного контроля муни-ципального имущества Алек-сандровского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 20 марта 2025 г. 
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 40 Федерального закона от 
30 декабря 2029 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пунктом 2 распоряжения Правительства Пермского края от 
18 августа 2025 г. № 258-р «О мероприятиях по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений), относящихся к краевому имуществу», руководствуясь Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, в целях мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа Пермского края (далее – Межведомственная рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа Пермского края, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа Пермского края, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа по градостроительству – начальника управления имущественных и земельных отношений.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                          О.Э. Белобаржевская

Приложение 1

к постановлению

администрации

Александровского

муниципального округа

от 15.01.2026 №19

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества на территории Пермского муниципального округа

| Половникова Наталья Вячеславовна | - заместитель главы администрации округа по градостроительству – начальника управления иму-щественных и земельных отношений, Предсе-датель межведомственной рабочей группы |
| --- | --- |
| Веревкина Наталья Николаевна | - начальник отдела имущественных отношений управления имущественных и земельных отно-шений, заместитель председателя межведомст-венной рабочей группы |
| Пьянкова Татьяна Витальевна | - консультант отдела имущественных отношений управления имущественных и земельных отно-шений, секретарь межведомственной рабочей группы |
| Члены межведомственной рабочей группы: |  |
| Коротаев Андрей Николаевич | - консультант отдела имущественных отношений управления имущественных и земельных отношений |
| Рыжкова Светлана Валерьевна | - начальник отдела земельных отношений управления имущественных и земельных отношений |
| Назарова Наталья Владиславовна | - консультант отдела градостроительства |
| Ешкилев Сергей Викторович | - начальник отдела строительного контроля |
|  | - представитель правообладателя (пользователя), за которым закреплен объект недвижимости (по согласованию) |
|  | - представитель министерства имущества и градостроительной деятельности Пермского края (по согласованию) |
| Иные заинтересованные лица (по согласованию) |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации Александровского

муниципального округа

от 15.01.2026 №19

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей группе по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа Пермского края

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа Пермского края (далее – Рабочая группа) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 20 марта 2025 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 30 декабря 2029 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», распоряжения Правительства Пермского края от 18 августа 2025 г. № 258-р «О мероприятиях по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений), относящихся к краевому имуществу».

1.2. Рабочая группа является постоянно действующий коллегиальным органом и создается с целью обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений, выявления и устранения нарушений, предотвращение аварийных ситуаций и поддержание инфраструктуры округа в надлежащем состоянии. Мониторинг эксплуатационного контроля проводится в отношении зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Пермского края, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, за исключением объектов недвижимого имущества, признанных в установленном порядке непригодным для дальнейшей эксплуатации, и подлежащими сносу (далее соответственно – Объекты, Правообладатели).

1.3. Основными задачами Рабочей группы являются:

1.3.1. организация и проведение осмотров Объектов;

1.3.2. обеспечение надлежащего технического состояния Объектов;

1.3.3. выявление возможных дефектов и неисправностей на Объектах;

1.3.4. принятие мер по поддержанию работоспособности Объектов;

1.3.5. предупреждение аварийных ситуаций на Объектах.

2. Порядок образования Рабочей группы,

организация деятельности Рабочей группы

2.1. Рабочая группа образуется и упраздняется на основании постановления администрации Александровского муниципального округа Пермского края.

2.2. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии и приглашенных.

2.3. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы.

2.4. Секретарь Рабочей группы:

2.4.1. обеспечивает подготовку плана-графика осмотра Объектов (далее – план-график);

2.4.2. заблаговременно оповещает членов Рабочей группы о дате, времени, месте проведения осмотра Объектов;

2.4.3. направляет уведомление Правообладателям о проведении осмотра объектов, запрашивает перечень необходимых документов;

2.4.4. обеспечивает оформление акта осмотра в отношениях Объектов и их направление Правообладателям;

2.4.5. выполняет другие поручения председателя Рабочей группы по организации ее деятельности.

2.5. Члены Рабочей группы:

2.5.1. лично участвуют в осмотрах Объектов;

2.5.2. знакомятся с документами, связанными с целями Рабочей группы, предметом осмотра Объекта;

2.6. Рабочая группа имеет право:

2.6.1. привлекать к осмотру Объектов экспертов и экспертные организации;

2.6.2. осматривать Объекты и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

2.6.3. запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоянии Объектов, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

2.6.4. обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров Объектов, а также  в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации Объектов, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций на Объектах или возникновение угрозы разрушения Объектов;

2.6.5. обжаловать действия (бездействие) Правообладателей Объектов, повлекшие за собой нарушение прав членов Рабочей группы, а также препятствующих осуществлению ими полномочий;

2.6.6. направлять правообладателям Объектов, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.7. При проведении осмотра Объектов Рабочей группой руководит председатель Рабочей группы, а в его отсутствие заместитель председателя Рабочей группы.

В случае временного отсутствия председателя Рабочей группы и заместителя председателя Рабочей группы, полномочия председателя Рабочей группы осуществляет один из членов Рабочей группы, назначенный присутствующими членами Рабочей группы прямым открытым голосованием.

В случае временного отсутствия секретаря Рабочей группы его полномочия осуществляет один из членов Рабочей группы, назначенный председателем Рабочей группы.

2.8. Рабочая группа правомочна проводить осмотр Объектов, если в нем принимают участие не менее 2/3 от установленной численности ее членов.

3. Порядок работы Рабочей группы

3.1. Свою деятельность Рабочая группа осуществляет посредством проведения осмотров Объектов в форме выезда на Объект, в отношении которого осуществляется оценка технического состояния, осмотр конструктивных элементов объекта: фундамента, стен, перегородок, перекрытий, крыши, кровли, полов, проемов (оконных, дверных), внутренней отделки, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, сантехнического оборудования, вентиляции, систем пожарной безопасности, сигнализации, а также осуществляется документарная проверка на наличие и периодичность составления документов.

3.2. Основанием для проведения осмотров Объектов является план-график, который утверждается распоряжением администрации Александровского муниципального округа Пермского края. План-график утверждается на плановый год ежегодно до 01 декабря текущего года.

3.3. О месте, дате и времени проведения осмотра Объектов Рабочей группой ее состав уведомляется секретарем Рабочей группы не позднее 5 рабочих дней до назначаемой даты, Правообладатель оповещается за 3 рабочих дня до назначаемой даты.

3.4. В случае не предоставления Правообладателем документов в соответствие с перечнем, указанным в пункте 4.1.1 настоящего Положения, за 10 рабочих дней до назначаемой даты осмотра Объектов секретарь Рабочей группы запрашивает указанные документы у Правообладателя и направляет их в адрес состава Рабочей группы.

3.4. Секретарь Рабочей группы запрашивает и получает от представителей проверяемого правообладателя (пользователя) в рамках предмета осмотра необходимые документы (информацию), а также требует письменные или устные пояснения от представителей проверяемого правообладателя (пользователя) по вопросам, возникающим в ходе осмотра, знакомит с данной информацией членов рабочей группы.

3.5.  Члены Рабочей группы:

3.5.1. проводят в период осмотра рабочие встречи и совещания с представителями проверяемого правообладателя (пользователя) для обсуждения предварительных результатов осмотра, требующих получения дополнительных пояснений, и устранения возможных разногласий по существу выявленных нарушений проверяемого правообладателя (пользователя);

3.5.2. пользуются необходимыми для проведения осмотра техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, телефонами (в том числе сотовой связи) (далее – организационно-технические средства), вносят в проверяемые помещения и выносят из них организационно-технические средства, принадлежащие уполномоченному органу.

3.6. Срок проведения выездного осмотра составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней.

3.7. Результат осмотра Объекта оформляется актом осмотра по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра Объекта, который подписывается всеми членами Рабочей группы, принимавшими участие в осмотре Объекта, и представителем Правообладателя Объекта.

3.8. Копия акта осмотра направляется в адрес Правообладателя в течение 10 рабочих дней со дня его подписания.

4. Перечень документов, запрашиваемых у

Правообладателя Объекта

4.1. Правообладатель при получении уведомления о предстоящем проведении осмотра Объекта, или запроса Рабочей группы, указанного в пункте 3.4 настоящего Положения, обязан подготовить документы в отношении проверяемого Объекта и направить по запросу Рабочей группы следующие документы:

4.1.1. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости;

4.1.2. технический паспорт;

4.1.3. результаты обследований в отношении объекта (при наличии);

4.1.4. подтверждающие документы по проведенным мероприятиям в отношении Объекта согласно проверочному листу (Приложение 2 к настоящему Положению) (при наличии).

5. Составление и направление акта проверки

5.1. Членами Рабочей группы по результатам выездного (документарного) осмотра:

5.1.1. составляется акт осмотра в отношении здания, сооружения, связанного со зданиями, находящимися в муниципальной собственности Александровского муниципального округа, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

5.1.2. заполняется Проверочный лист (список контрольных вопросов) по проверке эффективности использования и сохранности муниципального имущества, земельных участков и мониторингу эксплуатационного контроля зданий (сооружений) согласно приложению 2 к настоящему Положению в подсистеме Единой информационной системы управления финансово хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края «Управление имуществом» с приложением подтверждающих (запрашиваемых) документов в ходе осмотра не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения осмотра. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после завершения осмотра.

При отсутствии таких заключений в акте проверки указывается об их непоступлении.

5.2. Акт проверки должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов выявленных нарушений или отсутствие таковых, а также выводы и предложения по устранению выявленных нарушений и применению к виновным лицам мер ответственности. Акт проверки должен быть составлен на бумажном носителе, на русском языке и иметь сквозную нумерацию страниц;

5.3. Рабочая группа подписывают каждый из экземпляров акта проверки.

5.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований и экспертиз (при наличии), объяснения руководителя, работников правообладателя (пользователя), на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии (далее – приложения).

5.5. Срок для ознакомления, подписания акта проверки и направления возражений на акт проверки в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, составляет пять рабочих дней со дня получения экземпляра акта проверки руководителем правообладателя (пользователя) или иным должностным лицом, уполномоченным представителем правообладателя (пользователя), осмотр которого проводилась.

5.6. Секретарь Рабочей группы:

5.6.1. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения осмотра вручает руководителю или уполномоченным представителям правообладателя (пользователя) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении подписанный Уполномоченным органом экземпляр акта проверки в двух экземплярах, с копиями приложений, либо направляет акт проверки в адрес правообладателя (пользователя) почтовым отправлением для подписания правообладателем (пользователем) и направления возражений на него в сроки, установленные в пункте 3.8 настоящего Положения;

5.6.2. при получении возражений на акт проверки в течение пятнадцати календарных дней со дня получения таких возражений направляет для рассмотрения их обоснованности Членам Рабочей группы, готовит заключение по результатам рассмотрения возражений (далее – заключение);

5.6.3. заключение оформляется в двух экземплярах, первый экземпляр заключения приобщается к акту проверки, второй экземпляр в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется правообладателю (пользователю) посредством МСЭД, либо почтовым направлением;

5.6.4. в случае, если правообладатель (пользователь) отказался от подписания акта проверки, либо не направил его в Уполномоченный орган в установленный срок, на первом экземпляре акта проверки, производится соответствующая запись.

Приложение 1

к Положению

о межведомственной рабочей

группе по проведению

мониторинга эксплуатационного

контроля муниципального

имущества Александровского

муниципального округа

Пермского края

АКТ

осмотра технического состояния здания (сооружения) находящегося в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Пермского края, и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением

- Основания для проведения проверки: положение о межведомственной рабочей группе по проведению мониторинга эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа Пермского края, утвержденное постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от ____________№_____, график проверки эксплуатационного контроля в отношении объектов, утвержденный распоряжением главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа от ____________ № _____.

- Члены рабочей группы, принимающие участие в осмотре:______________________________________________________

- Проверяемый Объект, правообладатель (пользователь):

| № п/п | Кадастровый номер объекта | Наименование объекта, площадь, количество этажей, адрес, год постройки | Правообладатель (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |

- Описание технического состояния

  - Здание:

| Наименование конструктивных элементов | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Фундамент |  |
| Стены |  |
| Перегородки |  |
| Перекрытия (чердачное) |  |
| Крыша, кровля |  |
| Полы |  |
| Заполнение проемов (оконные, дверные) |  |
| Отделка внутренняя |  |
| Отопление |  |
| Электроснабжение |  |
| Водоснабжение |  |
| Водоотведение |  |
| Сантехническое оборудование |  |
| Вентиляция |  |
| Пожарная безопасность, сигнализация |  |

  - Сооружение, связанные со зданием:__________________________

5. Состав представленных документов

5.1. выписка из единого государственного реестра недвижимости

5.2. технический паспорт_________________________________________

5.3. документы по проведенным мероприятиям в отношении объекта согласно проверочному листу в соответствии с приложением 2 положения о межведомственной рабочей группе по проведению мониторинга эксплуатационного контроля муниципального имущества Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от _____________ № _____;

5.4. результаты обследований в отношении объекта (при наличии).

6. Информация о земельном участке

| Кадастровый номер | Адрес объекта |
| --- | --- |

7. Результаты проверки:

7.1. по использованию и сохранности муниципального имущества, земельных участков __________________________________________________

7.2. по мониторингу соблюдения требований к эксплуатации зданий (сооружений) ________________________________________________________

8. Выявленные нарушения_______________________________________

9. Рекомендации (при наличии):__________________________________

10. Дополнительная информация_________________________________

Подпись председателя рабочей группы______________________________

Подпись представителя правообладателя (пользователя)_______________

Приложение к акту проверки эксплуатационного контроля в отношении здания, сооружений, связанных со зданиями, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа:

1. Материалы фотофиксации на __ л.

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов) по проверке использования и сохранности муниципального имущества, земельных участков и мониторингу соблюдения требований к эксплуатации зданий (сооружений) на ____ л. в 1 экз.

Приложение 2

к положению о межведомственной

рабочей группе по проведению

мониторинга эксплуатационного контроля муниципального имущества

на территории Пермского

муниципального округа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов)

по проверке эффективности использования и сохранности муниципального имущества, земельных участков и мониторингу эксплуатационного контроля зданий (сооружений)

Наименование правообладателя (пользователя)____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы лица, проводящего проверку: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

- Контрольные вопросы по проверке использования и сохранности муниципального имущества, земельных участков

| № п/п | Контрольные вопросы | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для проверок по направлению сведений об имуществе, земельных участках: |  |  |  |
| 1.1 | Наличие своевременного (в установленные сроки) представления документов в уполномоченный орган для внесения изменений в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа (далее – Реестр) (раздела 4 Порядка ведения реестра муниципального имущества Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 июня 2024 г. № 299-2024-01-05.С-453) |  |  |  |
| 1.2 | Наличие актуальности и достоверности данных Реестра, содержащихся в нем сведений об объектах учета фактическим характеристикам, состоянию, обстоятельствам использования муниципального имущества, земельных участков на момент проведения проверки |  |  |  |
| 1.3 | Наличие объектов движимого имущества в составе объектов недвижимого имущества |  |  |  |
| 1.4 | Наличие объектов движимого имущества не отнесенных к особо ценному имуществу |  |  |  |
| 1.5 | Наличие несоответствия характеристик объектов данным Реестра, ЕГРН, технической документации (площадь, этажность, наименование и т.п.) |  |  |  |
| 1.6 | Наличие на объектах инвентарных номеров в соответствии с инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н |  |  |  |
| 1.7 | Наличие иных сведений об имуществе, земельных участках |  |  |  |
| 2 | Для проверок фактов предоставления сведений о правоустанавливающих документах: |  |  |  |
| 2.1 | Наличие правоустанавливающие документы на объекты муниципального имущества, земельные участки, предоставленные правообладателям (пользователям) |  |  |  |
| 2.2 | Наличие соответствия законодательству Российской Федерации правоустанавливающих документов на имеющиеся у правообладателя (пользователя) объекты муниципального имущества, земельные участки |  |  |  |
| 2.3 | Наличие регистрации права собственности Пермского края и права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок |  |  |  |
| 2.4 | Наличие регистрации права собственности Пермского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения) зарегистрировано на объект недвижимого имущества, сооружения (Федеральный Закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ, ст. 296 ГК РФ, ст. 294 ГК РФ) |  |  |  |
| 2.5 | Наличие объектов, используемых учреждением, но не учитываемых в Реестре (Порядка ведения реестра муниципального имущества Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 июня 2024 г. № 299-2024-01-05.С-453) |  |  |  |
| 2.6 | Наличие объектов, используемых учреждением, но не зарегистрированных в ЕГРН (Федеральный Закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ) |  |  |  |
| 2.7 | Граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства |  |  |  |
| 2.8 | Конфигурация земельного участка соответствует данным государственного кадастрового учета |  |  |  |
| 2.9 | Наличие иных правоустанавливающих документов |  |  |  |
| 3 | Для проверок фактов предоставления правообладателями (пользователями) сведений о сохранности муниципального имущества, земельных участков: |  |  |  |
| 3.1 | Использование в соответствии с целевым назначением, уставными целями и задачами правообладателей (пользователей) |  |  |  |
| 3.2 | Наличие объектов муниципального имущества, земельных участков, вид разрешенного использования которых не соответствует фактическому использованию |  |  |  |
| 3.3 | Наличие объектов, подлежащих списанию (находящихся в неудовлетворительном/ветхом состоянии) в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 05 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-251 |  |  |  |
| 3.4 | Наличие объектов, земельных участков, находящихся в ненормативном состоянии |  |  |  |
| 3.5 | Наличие объектов, земельных участков, захламленных бытовым мусором |  |  |  |
| 3.6 | Наличие граффити на фасадах зданий, сооружениях, ограждениях |  |  |  |
| 3.7 | Наличие земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства |  |  |  |
| 3.8 | Проведение мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского |  |  |  |
| 3.9 | Проведение очистки земельных участков от поросли, снега |  |  |  |
| 3.10 | Наличие объектов недвижимого имущества, вооружений, нахождение которых не установлено |  |  |  |
| 3.11 | Наличие снежно-ледовых образований (на крыше и карнизе) |  |  |  |
| 3.12 | Наличие / отсутствие объектов муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| 3.13 | Установление фактов изменений характеристик объектов муниципального имущества/несоответствий планировок помещений данным технической документации |  |  |  |
| 3.14 | Наличие иных сведений о сохранности муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| 4 | Для проверок фактов предоставления правообладателями (пользователями) сведений о правомерности распоряжения объектами муниципального имущества, земельными участками |  |  |  |
| 4.1 | Наличие оформленных правоустанавливающих документов на имеющиеся у правообладателя (пользователя) муниципального имущества, земельные участки, фактически используемые иным лицом |  |  |  |
| 4.2 | Соответствие данных в отношении договоров (в том числе дополнительные соглашения к ним), содержащихся в Реестре, с представленными правообладателями (пользователями) договорами и актами приема-передачи |  |  |  |
| 4.3 | Наличие регистрации в ЕГРН в части договоров пользования |  |  |  |
| 4.4 | Наличие самовольного занятия земельных участков, предоставленных правообладателям (пользователям) |  |  |  |
| 4.5 | Наличие нарушения порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа |  |  |  |
| 4.6 | Иные сведения о правомерности распоряжения объектами муниципального имущества, земельными участками |  |  |  |
| 5 | Для проверок по направлению сведений об эффективности использования муниципального имущества, земельных участков: |  |  |  |
| 5.1 | Выполнения требований законодательства Российской Федерации и Пермского края, Пермского муниципального округа, устанавливающего порядок списания имущества, наличие правого акта Уполномоченного органа о согласовании списания муниципального имущества |  |  |  |
| 5.2 | Выявление самовольного строительства на земельных участках |  |  |  |
| 5.3 | Наличие фактов неиспользования объектов муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| 5.4 | Наличие фактов неэффективного использования объектов муниципального имущества, земельных участков (в т. ч. частично неиспользуемое) |  |  |  |
| 5.5 | Наличие фактов использования не по целевому назначению объектов муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| 5.6 | Иные сведения об эффективности использования муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| 6 | Для проверок по направлению сведений о правообладателях (пользователях) муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| 6.1 | Сведения о наличии/отсутствии процедуры исполнительного производства или банкротства правообладателя (пользователя) |  |  |  |
| 6.2 | Наличие процедуры реорганизации (планируемой реорганизации) правообладателя (пользователя) |  |  |  |
| 6.3 | Иные сведения о правообладателях (пользователях) муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| 7 | Для проверок наличие предписаний контролирующих органов: |  |  |  |
| 7.1 | ГУ МЧС России по Пермскому краю |  |  |  |
| 7.2 | Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края (при наличии ОКН) |  |  |  |
| 7.3 | Роспотребнадзор по Пермскому краю |  |  |  |
| 7.4 | Отраслевого органа |  |  |  |
| 7.5 | Иные предписания контролирующих органов |  |  |  |
| 8 | Наличие журнала эксплуатации зданий (сооружений) (глава 6.2 Градостроительного кодекса РФ) |  |  |  |
| 9 | Наличие журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 |  |  |  |

- Контрольные вопросы по мониторингу эксплуатационного контроля зданий (сооружений)

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты правовых актов, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |  |  | Примечания⁴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Соблюдение общих требований в целях обеспечения безопасности зданий (сооружений) в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проводится еженедельно текущий осмотр зданий (сооружений)? | - части 6, 7 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), - пункт 8.2 СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения, утвержденные приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр) (далее – СП 255.1325800.2016) |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проводятся два раза в год общие (сезонные: весенний, осенний) осмотры зданий (сооружений) в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство? | - часть 7 статьи 55.24 ГрК РФ, - статья 36 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ), - пункт 6.1.1 ГОСТ 31937-2024 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие приказом Росстандарта» от 10 апреля 2024 г. № 433-ст) (далее – ГОСТ 31937-2024), - пункт 8.2 СП 255.1325800.2016, - пункт 3.5 Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания здания, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312 (далее – ВСН 58-88(р)) |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущее обслуживание зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Эксплуатация несущих конструкций зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Проводятся мероприятия по выявлению повреждений несущих конструкций зданий (сооружений) (повреждения в каменной кладке, наличие трещин и характер их раскрытия, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями зданий (сооружений) со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней, нарушение герметичности температурных швов), которые привели или могут привести к резкому снижению несущей способности, обрушению отдельных конструкций или нарушению нормальной работы оборудования, кренов, которые могут привести к потере устойчивости здания (сооружения)? | - часть 8 статьи 55.24 ГрК РФ; - пункты 10.1, 10.2 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.3 ГОСТ 31937-2 |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций? | - пункты 3.3, 3.5, приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 8.1, 8.2, 10.3, 10.4 СП 255.132 |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов? | - части 7, 8 статьи 55.24 ГрК РФ, - пункты 8.1, 8.2, 10.14 -10.16 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.3.2 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? | - пункты 8.1, 8.2, 10.11, 10.12 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.1, 5.3.3 ГОСТ 3193 |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных строений с деревянными стенами дефектов или повреждений, потери устойчивости и прогибов, раскрытие трещин в деревянных элементах, биологических поражений, огневых поражений, участков с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями? | - пункты 8.1, 8.2, 10.13 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.3.4 ГОСТ 31937-2024, - пункты 3.3, 3.5, приложение 5 ВСН 58-88(р), - СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80, утвержденный приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 129/пр |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Эксплуатация ограждающих конструкций здания (сооружения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Проводится два раза в год детальный осмотр узлов крепления панелей наружных стен в местах их сопряжения с другими конструкциями (фундаментными балками, цоколем, отмосткой или тротуаром, заполнениями проемов, внутренними стенами, перекрытиями и покрытием здания (сооружения), включая балки, фермы и плиты) и сопряжения отдельных элементов наружных стен между собой (перемычек с простенками, швы между панелями и блоками, зоны опирания панелей на столики и т. п.)? | - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.5, 5.3.6 ГОСТ 319 |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Проводится два раза в год проверка (мониторинг) технического состояния видимых частей конструкций? | - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016, - пункты 3.3, 3.5 ВСН 58-88(р), - пункты 6.1.1, 6.2.1, 6.2.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Проводится два раза в год проверка состояния гидроизоляции оснований и фундаментов? | - пункты 8.1, 8.2, 11.2, 11.3 СП 255.1325800.2016, - пункты 3.3, 3.5 ВСН 58-88(р), - пункт 5.2 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 | Проводится один раз в год проверка температурно-влажностного режима ограждающих конструкций? | - пункты 8.1, 8.2, 11.2 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.7 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 | Проводится один раз в год поверка состояния подвалов, чердаков, входов в подвалы и приямков? | - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению нарушения отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами? | - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-8 |  |  |  |  |
| 2.1.2.7 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению нарушений эксплуатационных качеств гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, эркерах, лоджиях? | - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, -пункты 5.3.6, 5.4.8 ГОСТ 31937-2024, -приложение 5 ВСН 58- |  |  |  |  |
| 2.1.2.8 | Принимаются меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | - пункт 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88 |  |  |  |  |
| 2.1.2.9 | Проводятся один раз в год меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов? | - пункт 5.4.5 ГОСТ 31937-2024, - пункт 4.5.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно эпидемиологические требования к эксплуатации поме-щений, зданий, сооружений, обору-дования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствую-щих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государст-венного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 (далее - СП 2.1.3678-20), |  |  |  |  |
| 2.1.2.10 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению неисправностей и повреждений водостоков? | - пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 5 |  |  |  |  |
| 2.1.2.11 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в здании (сооружении) с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит? | - пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58 |  |  |  |  |
| 2.1.2.12 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки в здании (сооружении) с деревянными перекрытиями и покрытиями? | - пункты 5.3.4, 5.3.5 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р |  |  |  |  |
| 2.1.2.13 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин, изменений состояния кладки, коррозии балок в здании (сооружении) с перекрытиями из кирпичных сводов? | - пункт 5.3.2 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.14 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов? | - пункт 5.1.17 ГОСТ 31937-2024 - СП 22.13330.2016.Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, утвержденный приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 970/пр |  |  |  |  |
| 2.1.2.15 | Проводятся мероприятия по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в здании (сооружении) с кирпичными столбами? | - пункты 5.3.2, 5.3.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.16 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению биологических поражений, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в здании (сооружении) с деревянными стойками? | - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.4, 5.3.6.7 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р |  |  |  |  |
| 2.1.2.17 | Проводится контроль состояния металлических закладных деталей в здании (сооружении) со сборными и монолитными железобетонными колоннами? | - пункт 5.2.13, 5.3.1 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-8 |  |  |  |  |
| 2.1.2.18 | Осуществляется контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей)? | - пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.19 | Проводятся мероприятия по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в здании (сооружении) с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий? | - пункты 5.1.17, 5.3.1 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 5.3.6 СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, утвержденный приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 127/пр |  |  |  |  |
| 2.1.2.20 | Проводятся каждые три года мероприятия по выявлению коррозии уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в здании (сооружении) со стальными балками перекрытий и покрытий? | - пункт 5.3.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) - пункт 5.3.6 СП 28.13330.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.2.21 | Проводятся мероприятия по выявлению увлажнения деревянных конструкций, участков деревянных конструкций с видимыми дефектами или повреждениями? | - пункт 5.3.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-8 |  |  |  |  |
| 2.1.2.22 | Проводится два раза в год проверка кровли на отсутствие протечек? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024, - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.23 | Осуществляется проверка устройств молниезащиты? | - раздел «Эксплуатация устройств молниезащиты» Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280 |  |  |  |  |
| 2.1.2.24 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024, - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-8 |  |  |  |  |
| 2.1.2.25 | Проводится два раза в год проверка противопожарной защиты деревянных конструкций крыши? | - пункт 5.3.7 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-8 |  |  |  |  |
| 2.1.2.26 | Проводятся мероприятия по обследованию водоотводящих устройств? | - пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.27 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений слуховых окон? | - пункты 5.3.4.6, 5.3.6 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.28 | Проводится один раз в год проверка состояния узлов опирания элементов зданий (сооружений) на несущие конструкции здания (сооружения)? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024, - пункт 8.2 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.29 | Осуществляется проверка соблюдения температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке? | - пункт 5.3.6.6 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.30 | Проводятся мероприятия по выявлению деформаций системы, трещин и смещения отдельных элементов шиферной кровли? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.31 | Проводятся мероприятия по выявлению коррозии, свищей, ослабления сечений, наличие прогибов, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель? | - пункты 5.3.6.5, 5.3.6.7 ГОСТ 31937-2024, |  |  |  |  |
| 2.1.2.32 | Проводятся один раз в год мероприятия по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц? | - пункты 5.3.6.3, 5.3.6.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.33 | Проводится один раз в год проверка состояния перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток? | - пункт 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р |  |  |  |  |
| 2.1.2.34 | Проводятся мероприятия по выявлению повреждений ступеней? | - пункт 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.35 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия и параметров трещин лестничных площадок, маршей лестниц? | - пункты 5.3.1.1, 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.36 | Проводятся мероприятия по выявлению прогибов несущих конструкций, трещин на поверхности плит, коррозии стальных балок, арматуры, подвесок? | - пункты 5.3.6 ГОСТ 31937-2024, |  |  |  |  |
| 2.1.2.37 | Проводится два раза в год проверка состояния внутренней отделки? | - пункты 8.2, 11.12, 11.13 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88( |  |  |  |  |
| 2.1.2.38 | Проводится один раз в год проверка состояния полов? | - пункты 8.2, 11.12, 11.13 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.39 | Проводится проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в здании (сооружении)? | - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Санитарное содержание помещений здания (сооружения) и прилегающей территории |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Организованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), соответствующие требованиям законодательства РФ? (наличие твердого (асфальтового, бетонного) покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, наличие ограждения с трёх сторон высотой не менее 1 метра, соблюдается ли расстояние размещения мест (площадки) накопления и т.д.) | - статья 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), - пункт 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 - пункты 3, 4, 6, 7 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно эпидемиоло-гические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпи-демических (профилактических) мероп-риятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 (далее - СанПиН 2.1.3684-21), - пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Соблюдаются требования к сбору ТКО и периодичности мероприятий по уборке, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки? | - пункт 2.8 СП 2.1.3678-20, - пункты 8, 9, 10, приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | Отсутствуют в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, проводится ли при появлении насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация? | - пункт 2.12 СП 2.1.3678-20, - пункты 88 -111, 117, 125, 126, 130-132 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 4 (далее - СанПиН 3.3686- 21) |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 | Обследуются системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? | - пункт 133 СанПиН 3.3686-21 - пункт 2.4 – 2.6 СП 2.1.3678-20, - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, -МР 2.1.0247-21. 2.1. Коммунальная гигиена. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Методические рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2021 г. |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Обеспечено содержание подвальных помещений (помещения сухие, наличие освещения и вентиляции, при необходимости: гидроизоляция стен и полов и/или устройство системы дренирования, сохранение температурно влажностного режима)? | - пункты 10.19, 10.20 СП 255.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Эксплуатация систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1 | Проводятся 1 раз в 3 месяца осмотры открытой электропроводки? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.2 | Проводятся 1 раз в 6 месяцев осмотры скрытой электропроводки и электропроводки в стальных трубах? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р), |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.3 | Проводятся 1 раз в 3 месяца осмотры светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и пр.)? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-8 |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.4 | Проводятся 1 раз в 3 месяца осмотры электрооборудования отопительных котельных и бойлерных, мастерских, водоподкачки фекальных и дренажных насосов? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58 |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.5 | Проводятся осмотры электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов, автоматических запирающих устройств дверей здания? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 | Система отопления и теплоснабжения зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.1 | Проводится проверка исправности и работоспособности оборудования систем отопления и теплоснабжения, наладочные и ремонтные работы, а также выполнение требований доступности и ремонтопригодности оборудования систем? | - пункты 4.6, 8.1.6 СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации, утвержденных приказом Минстроя России от 05 декабря 2017 № 1617/пр (далее – СП 347.1325800.2017), - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.2 | Проводится постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования? | - пункт 5.4.2 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88( |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.3 | Проводятся испытания (опрессовка) систем отопления и теплоснабжения зданий (сооружений) гидростатическим или манометрическим методом на герметичность и прочность перед и после отопительного сезона, после монтажа системы, замены участков трубопроводов, замены отдельных элементов арматуры и оборудования? | - пункты 7.1, 7.3 СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85, утвержденных приказом Минстроя России от 30 сентября 2016 г. № 689/пр) (далее - СП 73.13330.2016), - пункт 8.1.2 СП 347.1325800.2017, - приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Приказ Минэнерго № 115) |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.4 | Проводятся работы по промывке систем отопления и теплоснабжения после монтажа системы, при замене трубопроводов, при подготовке к отопительному сезону? | - пункт 8.1.3 СП 347.1325800.2017, - пункт 11 Приказа Минэнерго № 115 |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.5 | Проводятся пробные пусконаладочные работы (пробные топки)? | - пункт 8.1.6 СП 347.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.6 | Осуществляются ремонтно-восстанови-тельные работы с учётом физического износа систем отопления и теплоснабжения по устранению протечек воды через резьбовые и фланцевые соединения путем подтяжки контргаек, болтов, замены фланцевых прокладок и уплотнительного материала, проверка работоспособности на плотность при закрытии шаровых кранов, задвижек, подтяжке или замене сальников у запорно-регулирующей арматуры, замена контрольно-измерительных приборов, вышедших из строя или с истекшим межповерочным интервалом, чистка сетчатых фильтров, грязевиков, удаление воздуха из системы отопления, замена (восстановление) теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов систем? | - пункт 8.3 СП 347.1325800.2017, - пункт 11 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утвержденных приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. № 280 |  |  |  |  |
| 2.1.4.3 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Проводятся 1 раз в год мероприятия по выявлению разрушения вентиляционных шахт и вентиляционных каналов? | - пункт 5.4.5.1 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.1 | Осуществляется замена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов, замена вентиляторов, воздушных клапанов, решеток и другого оборудования, ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб, восстановление теплоизоляции воздуховодов и др.? | - подпункт «д» пункта 5.4.5.1 ГОСТ 31937-2024, - пункт 9.5.2 СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации, утвержденных приказом Минстроя России от 15 сентября 2017 г. № 1222/пр (далее - СП 336.1325800.2017) |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.2 | Осуществляется проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения? | - пункт 9.5.1 СП 336.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.3 | Осуществляется сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха? | - пункт 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима) |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.4 | Осуществляется каждые три месяца проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов? Осуществляется очистка от сажи дымоходов и труб печей перед началом и в течение отопительного сезона? | - пункт 78 Правил противопожарного режима, - приложение 5 ВСН 58-88(р |  |  |  |  |
| 2.1.4.4 | Система внутреннего холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.1 | Оборудованы здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? | - пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.2 | Заключен договор холодного водоснабжения, договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения? | - пункты 1-3 статьи 7, пункт 1 статьи 13, статья 15 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ), - пункты 4, 5 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 (далее – Правила № 644) |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.3 | Осуществляется ежедневный осмотр систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения в целях выявления нарушения в работе систем, протечек воды, состояния теплоизоляции, в работе насосов и оборудования? | - пункт 8.2.2 СП 347.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.4 | Осуществляется раз в 3-6 месяцев* обследование технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения? | - пункты 5.4.1, 5.4.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.5 | Осуществляется ремонтно-восстановительные работы систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и контрольно-измерительных приборов, вышедших из строя или с истекшим межповерочным интервалом, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), удаление воздуха из систем водоснабжения, замена (восстановление) теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов систем и др.? | - пункт 8.3 СП 347.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.6 | Осуществляется очистка и промывка систем водоснабжения после монтажа систем, ремонта участков систем с заменой трубопроводов и оборудования, капитального ремонта? | - пункт 8.2.5 СП 347.1325800.2017, - пункт 6.1.13 СП 73.13330.20 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5 | Система канализации и внутреннего водостока здания (сооружения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.1 | Заключен договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения или договор на вывоз жидких бытовых отходов? | - статьи 7, 14, 15 Федерального закона № 416-ФЗ - пункты 4, 5 Правил № |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.2 | Организовано подключение (техническое присоединение) зданий (сооружений) к централизованным системам водоотведения? | - статья 52.1 ГрК РФ, - статья 18 Федерального закона № 416-ФЗ, - пункты 4, 9, 11, 21-23, 25 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.3 | Осуществляется ликвидация повреждений и неисправностей системы канализации и внутреннего водостока, а также устранение последствий повреждений и неисправностей? | - подпункт «о» пункта 35 Правил № 644, |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.4 | Организовано подключение системы водоотведения здания (сооружения) к оборудованной нецентрализованной (автономной) системе водоотведения при отсутствии централизованной системы водоотведения? | - пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.5 | Проводится один раз в 3-6 месяцев* обследование трубопроводов и санитарно технических приборов в помещениях и в подвале? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.6 | Проводится проверка соответствия трассировки трубопроводов, проложенных в подвале, проектному решению? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.7 | Инструментально измерены уклоны горизонтальных участков трубопроводов в подвале? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.8 | Проведен расчет (в случае постоянного затопления подвала сточными водами) диаметра выпуска трубопровода в зависимости от числа приходящихся на него санитарно-технических приборов? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.9 | Проводится один раз в 3-6 месяцев* обследование вентиляционных стояков канализационной сети? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.10 | Проводится обследование технического состояния водостоков? | - пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024 - подраздел 6.3, раздел 11 СП 517.1325800.2022, Свод правил. Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Минстроя России от 06 июня 2022 г. № 453/пр |  |  |  |  |
| 2.1.4.6 | Система газопотребления зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.6.1 | Осуществляется проведение технического обслуживания наружных и внутренних газопроводов с периодичностью не реже 1 раза в год? | - пункт 9.1 ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация, утвержденного приказом Росстандарта от 31 марта 2021 г. № 176-ст) (далее - ГОСТ Р 58095.4-2021), - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.6.2 | Обеспечено выполнение минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования? | - часть 1 статьи 36 Федерального закона № 384-ФЗ, - пункт 9.2 ГОСТ Р 58095.4-2021, - пункт 5.4.7.1 ГОСТ 31937-202 |  |  |  |  |
| 2.1.4.7 | Система противопожарной защиты здания (сооружения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.1 | Обеспечено ограничение доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? | - пункт 18 Правил противопожар-ного режима |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.2 | Организовано содержание зданий (сооружений) согласно требованиям пожарной безопасности: - назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности на объекте; - обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - организовано содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время | - пункты 4, 17, 17(1) Правил противо-пожарного режима |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.3 | Заключен договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления, приточно вытяжной противодымной вентиляции, пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации? | - пункт 1.1. РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, утвержденных Минэлектротехприбором СССР (далее – РД 25.964-90) |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.4 | Проводятся ежемесячные осмотры и периодические испытания (не реже одного раза в 2 года) систем дымоудаления, приточно вытяжной противодымной вентиляции и пожаротушения? | - пункт 5.4.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 1.1.2 РД 25.964-90, - пункт 7.21 СП 7.13130.2013, утверждённого приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116, - пункт 3.5 ГОСТ Р 53300-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо сдаточных и периодических испытаний, утвержденного приказом Ростехрегулирования от 18 февраля 2009 г. № 76-ст |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.5 | Проводятся не реже одного раза в год осмотры и обеспечивается работоспособное состояние пожарных лестниц, ограждений кровли, систем огнезащиты? | - пункт 5 ГОСТ Р 57974-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования, утвержденного приказом Росстандарта от 21 ноября 2017 г. № 1794-ст (далее – ГОСТ Р 57974-2017) |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.6 | Осуществляется не реже одного раза в полгода проверка работоспособности систем автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода? | - пункт 5.4.3 ГОСТ 31937-2024, - пункт 5 ГОСТ Р 57974- |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.7 | Проводится не реже одного раза в квартал проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигна-лизации и систем оповещения и управления эвакуацией? | - пункт 5 ГОСТ Р 57974-2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.8 | Организованы меры по очищению от мусора и посторонних предметов приямок у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сору-жений)? | - пункт 18 Правил противопожарного режима |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.9 | Осуществляется контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организация выполнения работ по устранению выявленных неисправнос-тей? | - пункт 18 Правил противопожарного режима |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Эксплуатация вертикального транспорта (лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъёмные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Организована система диспетчерского контроля (при его наличии) и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта, эвакуационного лифта, используемого для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения? | - статья 4, приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее - ТР ТС 011/2011), - ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 95-ст |  |  |  |  |
| 2.1.5.2 | Не реже одного раза в 12 месяцев проводится техническое освидетельствование лифта (лифтов) аккредитованной организацией или после замены элементов оборудования с оформлением результатов соответствия лифта? | - пункт 4 статьи 6 ТР ТС 011/2011, - пункт 4.1, 5.7 ГОСТ Р 53783-2010 Национального стандарта РФ «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 44-ст (далее ГОСТ 53783-2010) - раздел 8 ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации, утвержденного приказом Росстандарта от 10 октября 2022 г. № 1114-ст |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Особенности эксплуатации зданий (сооружений), связанные с эксплуатацией объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Соблюдаются требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия? | - статья 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), - письмо Минкультуры России от 22 февраля 2017 г. № 45-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» (далее – Методические рекомендации) |  |  |  |  |
| 2.1.6.2 | Осуществляются расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер-жание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоя-нии? | - подпункт 1 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.3 | Не проводились работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия? | - подпункт 2 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.4 | Не проводились работы, изменяющие облик, объемно- планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта куль-турного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр? Примечание: вопрос задается в случае, если предмет охраны объекта культур-ного наследия не определен. | - подпункт 3 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.5 | Обеспечивается сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия? | - подпункт 4 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.6 | Соблюдаются установленные статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требо-вания к осуществлению деятельности в границах территории объекта культур-ного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия? | - подпункт 5 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.7 | Не используется объект культурного наследия (за исключением оборудован-ных с учетом требований противо-пожарной безопасности объектов куль-турного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и поме-щений для хранения предметов рели-гиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, заг-рязняющих интерьер объекта культур-ного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздейст-вие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования; под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно влажностным режимом и применением химически активных веществ? | - подпункт 6 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.8 | Извещался незамедлительно орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных проверяемому лицу повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и принимались безотлагательно меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводились ли противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия? | - подпункт 7 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.9 | Допущено ухудшение состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживается ли территория объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии? | - подпункт 8 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.10 | Установлены информационные надписи и обозначения на объект культурного наследия? | - пункты 3, 4 статьи 27, пункт 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.11 | Допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест? | - пункты 1 статьи 35.1 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.12 | Нарушался запрет на движение транспортных средств в границах терри-тории объекта культурного наследия? | - статья 38 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.13 | Соблюдается условие о приостановлении доступа к объекту культурного наследия на время проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического состояния? | - статья 47.5 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.14 | Соблюдаются требования к осуществле-нию деятельности в границах территории памятника, ансамбля или достоприме-чательного места? | - пункт 1 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.15 | Соблюдается требование о допуске к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-ного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, име-ющих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-рии и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законода-тельством Российской Федерации о ли-цензировании отдельных видов деятельности? | - абзац первый пункта 6 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.16 | Осуществляются работы по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, в соответствии с требованиями ГрК РФ? | - абзац второй пункта 6 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.17 | Соблюдается требование проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-ности объекта, утверждаемыми в по-рядке, установленном законодательством Российской Федерации? | - абзац второй пункта 7 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.18 | Соблюдается собственником или иным законным владельцем объекта культур-ного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного насле-дия либо лицом, выступающим заказ-чиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия, требова-ние приемки работ по сохранению указанного объекта культурного наследия при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ? | - пункт 8 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.19 | Соблюдаются требования проведения работ по сохранению объекта куль-турного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: - на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия; - на основании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-турного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствую-щим органом охраны объектов куль-турного наследия, указанным в пункте 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ; - при условии осуществления техническо-го, авторского надзора и государствен-ного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением? | - пункт 1 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.20 | Соблюдаются требования охранного обязательства в отношении объекта куль-турного наследия, являющегося жилым помещением или многоквартирным домом? | - статья 56.1 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.21 | Соблюдаются требования к осуществле-нию деятельности в границах территории достопримечательного места и требова-ния к градостроительному регламенту в границах территории достопримечатель-ного места? | - статья 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.22 | Соблюдаются требования к осуществлению деятельности в границах исторического поселения? | - статья 60 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |

Подписи лиц, заполнивших проверочный лист:

____________________________________ __________________________ ________________________________

(фамилия, инициалы)                                                              (должность)                                                        (подпись)

____________________________________ __________________________ ________________________________

(фамилия, инициалы)                                                             (должность)                                                        (подпись)

Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):

1. в позиции «Соблюдается», «Да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

2. в позиции «Не соблюдается», «Нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

3. в позиции «Не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации применительно к данному проверяемому субъекту;

4. в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, либо иные пояснения; 5. в разрезе объектов (сооружений), земельных участков правообладателя (пользователя).

__________________________

* Конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий (сооружений) и местных условий

Рассылается: дело, прокуратура, сайт АМО, УИиЗО, отдел ИО, отдел ЗО. отдел градостроительства

Согласовано: Заместители главы администрации _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Другие заинтересованные лица _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Юридический отдел _______________________ Руководитель аппарата _______________________ Исполнитель: _______________________ Отметка о проведении ОРВ (заполняется исполнителем): ____________________________________________________________ (приводятся дата и номер заключения Экспертного совета либо указывается, что ОРВ не подлежит) Отпечатано в отделе орг. работы и делопроизводства ________________________